## ÁRAZATLAN - 2
Sorszám | Tétel | mennyiség | mérték- egység | anyag+díj egységár | anyag+díj
I. Építéselőkészítő és bontási munkák |  |  |  | Ft/egység
1 | Biztonsági védőkorlát | 108 | fm |  | 0
2 | Meglévő víznyelőakna kibontása szintbehelyezéshez | 11 | db |  | 0
3 | Meglévő rácsos folyóka bontása betonalappal együtt | 26 | fm |  | 0
4 | Építési törmelék elszállítása | 2.925 | m3 |  | 0
| Burkolat bontás környezetrendezési terv szerint |  |  |  | 0
0
II. Földmunka |  |  |  |  | 0
1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3.0 m árokszélességig, III. o. talajból, 2.0 m mélységig | 37.344 | m3 |  | 0
2 | Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 15 cm vastagságig, hozott homokos kavicsból | 13.3074 | m3 |  | 0
3 | Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a vezetéket környező 50 cm-ig | 3.51 | m3 |  | 0
4 | Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a vezetéket környező 50 cm-n túli szelvényben | 1.5966 | m3 |  | 0
5 | Tömörítés a vezeték felett és mellett ”J” tömörítési talajosztályban, Trg=85% tömörségi fokra | 13.3074 | m3 |  | 0
6 | Tömörítés a vezeték felett és mellett ”K” tömörítési talajosztályban, Trg=90% tömörségi fokra | 3.51 | m3 |  | 0
7 | Tömörítés a vezeték felett és mellett ”K” tömörítési talajosztályban, Trg=95% tömörségi fokra | 1.5966 | m3 |  | 0
8 | Kiszoruló föld elszállítása | 32.2374 | m3 |  | 0
0
III. Felépítmény |  |  |  |  | 0
1 | f20/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 csatorna építése tokos kötéssel, földárokban | 21 | fm |  | 0
2 | Csatornák és aknák különféle vizsgálatai vizzárósági vizsgálat | 21 | fm |  | 0
3 | Elfordítható DN45 cm víznyelőakna egy, alsó elem | 18 | db |  | 0
4 | Elfordítható DN45 cm víznyelőakna egy, felső elem | 18 | db |  | 0
5 | Elfordítható DN45 cm víznyelőakna egy, magasító elem | 18 | db |  | 0
6 | Nagyméretű normál víznyelőakna öv. rács | 18 | db |  | 0
7 | Meglévő víznyelőakna szintbehelyezése C16/20-XC1-24-F3 (MSZ EN 206-1), C16-24/KK (MSZ 4719) min. betonból | 11 | db |  | 0
8 | Csatlakozóhely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban, KGFP csatlakozó idommal, f20 | 6 | db |  | 0
9 | Csatlakozóhely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban, Forsheda csatlakozó idommal, f20 | 2 | db |  | 0
10 | Opciós tétel felmerüléskor: A környezetrendezési tervvel érintett szakaszon a meglévő épületek homlokzati tetővíz levezetésének bekötése az épület előtti meglévő csapadékcsatornába, HL600 vagy más ezzel egyenértékű csatlakozó idommal | 86 | db |  | 0
11 | Opciós tétel felmerüléskor: A környezetrendezési tervvel érintett szakaszon a meglévő épületek homlokzati tetővíz levezetésének bekötése az épület előtti meglévő csapadékcsatornába, D110/KG csatornacsővel a legközelebbi aknába kötve, a páratlan oldalon átlag 5 fm hosszan, a páros olédalon átlag 15 fm hosszan | 790 | fm |  | 0
IV. Helyreállítási munkák
Burkolat építés környezetrendezési terv szerint
|  |  |  | Csapadékvíz elvezetés összesen: | 0